PRÁCTICA 6: PCR BACTERIAS

Xoves 27 de xuño

FUNDAMENTO:

ARISA (Automated Ribosomal Intergenetic Spacer Anallysis): A Análise automática dos Espacios Interxenéticos Ribosomales de comunidades bacteriana complexas baséase en amplificar o fragmento comprendido entre o gen 16S rRNA e o 23S rRNA, o cal ten distinta lonxitude en distintas bacterias o que permite facer unha estimación da variedade de microorganismos dunha mostra ambiental.

MATERIAIS E EQUIPOS:

Rotulador permanente

Tubo de 1.5 ml

Tubos de 200 µl

Micropipeta 2-20

Micropipeta 10-100

Puntas de micropipeta 10

Puntas de micropipeta 200

Recipiente para o xeo

H2O desionizada autoclavada

Kit de PCR: i-Taq DNA Polymerase

Buffer 10x (con MgCl2 20 mM)

dNTPs 10mM (2.5 mM cada un)

Polimerasa

MgCl2 25 mM

Cebador forward: ITSF 10 µM (5’-GTCGTAACAACAAGGTAGCCGTA-3’)

Cebador reverse: ITSRevb 10 µM (5’-GCCAAGGCATCCACC-3’)

Termociclador

PROTOCOLO

□ 1) Deseño dunha PCR a 2,5 mM de MgCl2 con dúas mostras de ADN e un control negativo (tres tubos):

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 µl | 1 µl | C- |
|  | Bacterias |  |

| Reactivo | Conc. inicial | Conc. final | 20 µl | x 3 tubos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10x PCR Buffer (con MgCl2 20 mM) | 10X | 1X (2mM deMgCl2) | 2 | 6 |
| MgCl2 | 25 mM | +0,5 mM | 0,4 | 1,2 |
| dNTPs | 10 mM (2.5 mM cada un) | 0,8 mM (0.2 mM cada un) | 1,6 | 4,8 |
| Cebador ITSF | 10 µM | 0.25 µM (5 pmoles/20 µl) | 0,5 | 1,5 |
| Cebador ITSRevb | 10 µM | 0.25 µM (5 pmoles/20 µl) | 0,5 | 1,5 |
| i-Taq DNA Polymerase | 5 U/µl | 0,06 U/µl (1,2 U/20 µl) | 0,24 | 0,72 |
| ADN |  |  | (1) | (3) |
| H2O desionizada autoclavada |  |  | 13,76 | 41,28 |

□ 2) Identificar un tubo de 1.5 ml como MIX.

□ 3) Engadirlle 41,28 µl de auga desionizada autoclavada.

□ 4) Engadirlle 6 µl de buffer.

□ 5) Engadirlle 1,2 µl de MgCl2.

□ 6) Engadirlle 4,8 µl de dNTPs.

□ 7) Engadirlle 1,5 µl de cebador ITSF.

□ 8) Engadirlle 1,5 µl de cebador ITSRevb.

□ 9) Engadirlle 0,72 µl da polimerasa.

□ 10) Mezclar todo cun vortex (pode ser necesario centrifugalo despóis para baixar as gotas das paredes) ou pipeteando.

□ 11) Coller tres tubos de 200 µl e identificalos do 1 ó 3 e co número do voso grupo.

□ 12) Pipetear en cada un 19,5 µl do MIX.

□ 13) Poñer os tres tubos no transiluminador UVA dirante 1 minuto (para desactivar posibles contaminacións).

□ 14) No tubo 1 pipetear 1 µl do ADN da vosa mostra.

□ 15) No tubo 2 pipetear 1 µl do ADN das bacterias.

□ 16) Poñer os 3 tubos no termociclador e programar o ciclo:

(94 ̊C-3’, (94 ̊C-45’’, 55 ̊C-60’’, 72 ̊C-2’)x30, 72 ̊C-7’, 4 ̊C-1’)