- Símbolos de una instalación de extracción de gases.

- Instalación gases de escape.

- Tipos de motores: se utilizan motores monofásicos desde 1.1 KW a motores trifásicos con potencias del orden de los 2.2 KW. Una de las principales características de estos motores es el caudal de aire que pueden mover (m3/h), en los más sencillos unos 8.000 m3/h y los más potentes 22.000 m3/h.

- Tipos de manguearas flexibles.

- Accesorios rígidos.

- Kit para pruebas de opacidad.

- Utilización de ventiladores.

- Ejemplo de esquema.